В соответствии с положением пункта 1.1 изменений № 1 к Своду правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты.

 Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденному приказом МЧС России от 14 февраля 2020 года № 89, установлены требования не допускающие размещать помещения и организации, указанные в пунктах 5.1.3, 5.1.4 и в СП 54.13330 в жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 (многоквартирные жилые дома).

 Таким образом, с 14 августа 2020 года субъекты предпринимательства, осуществляющие продажу мебели, сантехнических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел в многоквартирных жилых домах будут нарушать требования пожарной безопасности.