В соответствии с п.10 п. 11 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Администрация Тазовского района информирует о временном ухудшении качестве питьевой воды на территории поселка Тазовский Тазовского района.

По результатам исследований проб питьевой воды, отобранных 12.05.2022 и 31.05.2022 года в рамках социально-гигиенического мониторинга, вода после водоподготовки на УПВ-10 не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по следующим показателям: «марганец» и «общее железо».

По информации филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе по фактам выявления ухудшения качества воды, проводятся мероприятия направленные на устранение причин ухудшения качества питьевой воды.