УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Тазовского района

от 05 марта 2020 года № 198

ПОРЯДОК

предоставления решения о согласовании

архитектурно-градостроительного облика объекта на территории муниципального образования Тазовский район

- Общие положения

  - Порядок предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на территории муниципального образования Тазовский район (далее – Порядок) разработан в соответствии                     с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403                         «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»,                     от 28 марта 2017 года № 346 «Об исчерпывающем перечне процедур                                 в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, указанных                         в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства нежилого назначения».

  - Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми юридическими лицами, учреждениями, организациями, частными предпринимателями и общественными объединениями (далее - организация), независимо от их организационно-правовой формы, ведомственной принадлежности и форм собственности, должностными и физическими лицами.

- Основные термины и определения

2.1.	В целях настоящего Порядка используются следующие основные понятия:

1)	архитектурный облик поселений Тазовского района – визуально воспринимаемая и последовательно формируемая совокупность архитектурных объектов;

2)	архитектурно-градостроительный облик объекта – совокупность композиционных приемов и фасадных решений объекта;

3)	композиционный прием - взаимосвязанное и последовательное расположение частей и элементов архитектурного объекта;

4)	фасадные решения объекта - решения объекта, определяющие высотные характеристики, материалы фасада, его членение и стилевые характеристики;

5)	высотные характеристики объекта - высота объекта, его                          частей, включая нефункциональные элементы и тип кровли (решение                                 по ее устройству);

6)	материалы фасада объекта - материалы, применяемые для оформления и отделки фасадов;

7)	стилевые характеристики - принадлежность объекта к архитектурному стилю.

2.2.	Понятия, не указанные в настоящем разделе, употребляются                             в значениях, определенных действующим федеральным законодательством.

- Основные цели согласования                                                                 архитектурно-градостроительного облика объекта

  - Основными целями согласования архитектурно-градостроительного облика объекта являются:

- обеспечение композиционной гармонизации, структурной организации застройки поселений муниципального образования Тазовский район;

- формирование силуэта, архитектурного облика застройки  с учетом требований к качеству организации жилых, общественных, производственных территорий;

- обеспечение пространственной связности отдельных элементов планировочной структуры, эффективности использования территорий поселений.

  - Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта в равной мере распространяется                              на проектируемые объекты нового строительства, реконструируемые, ремонтируемые объекты, а также на существующие объекты в случае изменения внешнего вида фасадов.

  - Под изменением внешнего вида фасадов понимается:

- создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, пандусов, ниш, эркеров, декоративных элементов и конструкций (в пределах границ площади застройки здания), дверных, витринных, арочных и оконных проемов;

- замена облицовочного материала;

- изменение цветового решения фасада, его частей;

- изменение конструкции крыши, материалы кровли, элементов безопасности крыши, элементов организационного наружного водостока (водосточные трубы, отливы, сливы и т.д.);

- установка или демонтаж дополнительного оборудования (решетки, экраны, жалюзи, ограждения витрин, художественная подсветка);

- установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов                         и устройств (растяжек, вывесок, флагштоков, кронштейнов, информационных табличек, указателей, элементов подсветки).

  - Настоящий Порядок не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), линейные объекты, на установку рекламных конструкций                             на фасадах зданий и сооружений, садовые дома.

Согласование архитектурно-градостроительного облика не требуется                      в случае:

- соответствия внешнего вида фасадов проектной документации здания, строения, сооружения, не требующих дополнительных изменений;

- соответствия ранее полученному согласованию, предусматривающему изменение внешнего вида фасадов, до вступления в силу настоящего Порядка.

- Перечень документов, необходимых для принятия

решения о согласовании

  - Заявителями на получение решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта являются следующие физические                               (в том числе индивидуальные предприниматели) и юридические лица                        (далее - заявитель):

    - правообладатели земельных участков, на которых планируется строительство объектов капитального строительства, элементов улично-дорожной сети, выходящих на проезжую часть;

    - собственники зданий, строений, сооружений, помещений в них при проведении работ, связанных с изменением фасадов жилых и нежилых зданий, строений и сооружений, в том числе при:

- реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;

- окраске фасадов зданий, строений, сооружений;

- установке дополнительного оборудования на фасадах зданий, строений, сооружений.

  - Прием и рассмотрение заявлений о предоставлении решения                             о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта                                  на территории муниципального образования Тазовский район, а также прилагаемых к заявлению документов осуществляет отдел архитектуры                           и градостроительства Администрации Тазовского района (далее – Уполномоченный орган).

  - Для получения решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта заявитель направляет в Уполномоченный орган заявление о предоставлении решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика на территории муниципального образования Тазовский район по форме, согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявление).

  - Перечень документов, прилагаемых к заявлению, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:

- правоустанавливающие документы на земельный участок, здание, строение, сооружение, помещения в них, принадлежащие заявителю, если право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (оригинал) в 1 экземпляре;

- эскизный проект (на бумажном и электронном носителях) объекта капитального строительства, здания, строения, сооружения (далее – эскизный проект) в 1 экземпляре.

В эскизном проекте содержится информация об архитектурно-градостроительном облике вновь строящегося или подлежащего реконструкции, капитальному ремонту объекта. Информация об архитектурно-градостроительном облике должна содержать:

- краткую пояснительную записку, содержащую характеристики                         и технико-экономические показатели объекта;

- описание объекта капитального строительства относительно окружающих его архитектурных объектов, его функциональное назначение;

- ситуационный план расположения проектируемого здания и сооружения (масштаб 1:1000 или 1:500);

  - схему планировочной организации земельного участка, радиусом                     не менее 50 метров от границ земельного участка на съемке в М 1:500                                с отображением границ земельного участка, мест размещения существующих                  и проектируемых объектов, с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним, элементов благоустройства территории                                  и комплексного благоустройства, включая организацию парковок, выполненную в цвете;

  - фасады (главные, боковые, дворовые) и варианты (не менее трех) цветового решения фасадов с иллюстративным материалом по наружной отделке;

  - ведомость отделки фасадов с привязкой к каталогу RAL;

  - перспективные изображения проектируемого объекта, встроенные                     в материалы фотофиксации, с наиболее ответственных направлений                                    его восприятия (3D-визуализация).

  - концепцию ночного освещения и ночной подсветки проектируемого здания и сооружения с описанием технических характеристик (для объектов, расположенных вдоль центральных улиц населенных пунктов Тазовского района).

  - При проведении работ, связанных с изменением фасадов жилых, нежилых зданий, строений, сооружений:

- согласие всех собственников здания, строения, сооружения, помещений в них на проведение работ, связанных с изменением фасадов,                       в случае если здания, строения, сооружения, помещения в них принадлежат                      на праве собственности двум и более лицам (за исключением многоквартирных домов) в 1 экземпляре;

- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам проведения работ, связанных с изменением фасадов, оформленное протоколом общего собрания собственников помещений                              в многоквартирном жилом доме, в соответствии с требованиями, установленными жилищным законодательством (для многоквартирных домов), или согласие управляющей компании, уполномоченной на данные действия (оригинал) в 1 экземпляре.

  - Требования, предъявляемые к эскизному проекту, указанному                       в пункте 4.4 настоящего Порядка:

Эскизный проект предоставляется:

    - Эскизный проект предоставляется:

- в бумажном виде с цветными иллюстрациями (графическими материалами) в виде буклета (альбома) в 2 экземплярах;

- в электронном виде в формате PDF, JPEG, MapInfo в 1 экземпляре.

- Требования к оформлению буклетов (альбомов):

- выполняются в формате А4 или А3;

- титульные листы должны быть подписаны заказчиком и авторами архитектурно-градостроительного облика объекта;

- схемы ситуационного плана, благоустройства территории и планы этажей выполняются с экспликацией;

- схемы фасадов выполняются с колористическим решением объекта.

  - Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:

- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не должны быть исполнены карандашом;

- документы не должны иметь повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.

- Порядок рассмотрения документов и принятия решения

  - Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, указанного в разделе IV настоящего Порядка.

  - Рассмотрение документов осуществляется Градостроительным Советом муниципального образования Тазовский район в соответствии                             с Положением о Градостроительном Совете, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации муниципального образования Тазовский район.

  - По результатам рассмотрения заявления принимается:

- решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на территории Тазовского района (далее - решение о согласовании);

- решение об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на территории Тазовского района (далее - решение об отказе                   в согласовании) с указанием причин и оснований для отказа.

  - Основаниями для отказа в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта являются:

- не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 4.4 настоящего Порядка;

- наличие в заявлении или прилагаемых к нему документах недостоверных сведений;

- несоответствие оформления эскизного проекта требованиям, предусмотренным пунктом 4.6 настоящего Порядка;

- несоответствие параметров объекта требованиям, содержащимся                      в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, градостроительном плане земельного участка, а так же нормативам градостроительного проектирования, техническим регламентам;

- несоответствие архитектурно-градостроительного облика объекта сложившимся особенностям и характеристикам территории, в том числе историко-культурным, визуально-ландшафтным, функциональным, планировочным, архитектурно-градостроительным особенностям, включая композиционные, типологические, масштабные, стилистические, колористические характеристики окружающей застройке.

  - Решения подписываются первым заместителем главы Администрации Тазовского района, начальником отдела архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района.

  - Выдача (направление) заявителю решения о согласовании                                  или об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта осуществляется Уполномоченным органом.

  - Принятие решения об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта не является препятствием для повторного обращения заявителя с заявлением в соответствии с настоящим Порядком.

  - Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта хранятся в Уполномоченном органе.