Приложение № 1

к документации об электронном аукционе № _________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по осуществлению строительного контроля при проведении капитального ремонта общего имущества (крыши) многоквартирных домов, расположенных по адресу:

ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, мкр. Геолог, д. 14

| № п.п. | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование услуг | Строительный контроль при осуществлении капитального ремонта общего имущества (крыши) многоквартирных домов, расположенных по адресу: ЯНАО, Тазовский район, п. Тазовский, мкр. Геолог, д. 14 |
| 2 | Заказчик | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района |
| 3 | Сроки выполнения работ | Сроком начала выполнения работ является дата подписания Сторонами проекта договора (Приложение № 3 к документации об электронном аукционе); Срок окончания оказания услуг определяется окончанием срока выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества (крыши) многоквартирного дома; Фактической датой окончания работ является дата подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). |
| 4 | Источник финансирования | Средства фонда капитального ремонта, полученные в виде платежей собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете Регионального оператора |
| 5 | Условия выполнения работ | В соответствии с условиями проекта договора (Приложение № 3 к документации об электронном аукционе) |
| 6 | Требования по выполнению сопутствующих работ | - проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для производства работ по капитальному ремонту (далее соответственно - продукция, входной контроль); - проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции; - проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении капитального ремонта; - совместно с заказчиком и подрядчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы); - приемка законченных видов (этапов) работ; - проверка совместно с заказчиком соответствия законченного капитальным ремонтом объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов. - иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором. |
| 7 | Общие требования к выполнению работ | Все выполняемые работы по строительному контролю должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов, а именно: - Постановлению РФ № 468 от 21.06.2010 г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» - СП 68.13330.2017 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» - СП 70.13330.2012 – «Несущие и ограждающие конструкции» - СП 48.13330.2011 – «Организация строительства» - СНиП 12-03-2001и 2002 – «Безопасность труда в строительстве» - ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования» - СП 17.13330.2011 – «Кровли» - СП 71.13330.2011 – «Изоляционные и отделочные покрытия» - МДС 12-33.2007 – «Кровельные работы» - СП 54.13330.2011 – «Здания жилые многоквартирные» - СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения» - ВСН 12-94 «Инструкция по устройству кровель типовых жилых домов с применением полимерных мастичных и рулонных гидроизоляционных материалов» - ГОСТ 2678-94 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний» - ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия» |
| 8 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Порядок выполнения работ согласовывается с заказчиком при заключении договора |
| 9 | Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ | В соответствии разделом 6 проекта договора (Приложение № 3 к документации об электронном аукционе) |
| 10 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Предоставлять Заказчику отчет об оказании услуг по строительному контролю (приложение № 2 проекта договора) не позднее 5 рабочих дней с момента окончания работ на объекте капитального ремонта с полным описанием всех видов работ, выполняемых Исполнителем с фото фиксацией производства работ по видам (отдельным элементам), указывая их место нахождения, дату производства работ, детальной привязкой к элементам объекта, на которых выполнялись работы, а также фотокопии записей в общем журнале, произведенным Исполнителем. |
| 11 | Требования к выполняемым работам | Исполнитель осуществляет строительный контроль на объекте и проверяет выполнение мероприятий, влияющих на качество, сроки выполнения работ, а также должен: 1. Контролировать наличие подготовленного Подрядчиком проекта производства работ, в соответствии с нормативно-технической документацией. 2. Контролировать наличие и правильное ведение общей, оформление другой производственной и исполнительной документации в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, СНиП, СП, ГОСТ. 3. Контролировать наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование. 3.1. Контролировать своевременное оформление соответствующей документации по результатам входного контроля Продукции Подрядчиком. 3.2. Контролировать применение в производстве работ Продукции, соответствующей требованиям проектно-сметной и нормативно-технической документации. 3.3. Контролировать наличие правильно заполненных ярлыков, маркировки и сопроводительных документов (паспортов, сертификатов), подтверждающих качество используемых на строительстве конструкций, изделий, материалов и оборудования. 4. В ходе проверки качества строительно-монтажных работ осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства. 4.1. Проверять наличие и состояние на Объекте технической и технологической документации на производство работ; 4.2. Проверять своевременность выполнения Подрядчиком принятых совместно с Заказчиком решений и мероприятий по выполнению предписаний Исполнителя и органов надзора, выдаваемых в ходе капитального ремонта; 4.3. Проверять своевременность устранения недостатков в производстве работ, выявленных при проверках контролирующими органами и составление 2-х Стороннего Акта (Исполнитель-Подрядчик) по устранению выявленных недостатков; 4.4. Контролировать качества СМР с учетом выполняемых этапов и наличия скрытых работ, подлежащих освидетельствованию; 4.5. Осуществлять надзор за выполнением работ, связанных со вскрытием коммуникаций; 4.6. Запретить выполнения последующих работ до завершения процедуры освидетельствования скрытых работ; 4.7. Контролировать проведение работ, возложенных нормативной и проектной документацией в рамках операционного и входного контроля (при необходимости); 5. Осуществлять контроль за соответствием выполняемых Подрядчиком строительно-монтажных работ и соответствие объемов капитального ремонта по Объекту утвержденной проектно-сметной документации и фактическому объему выполненных работ, в том числе соблюдение договорных сроков выполнения работ. В этих целях: 5.1. При обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СП, давать предписание Подрядчику о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, извещать Заказчика для предъявления последним виновной стороне предусмотренные договором подряда санкции. 5.2. При предъявлении Подрядчиком к оплате объёмов работ: проверять полноту комплекта исполнительной документации, сверять соответствие выполненных объемов СМР объемам, подлежащим выполнению согласно Договору о выполнении работ по строительным, специальным строительным, монтажным и инженерным работам при осуществлении капитального ремонта объектов. 5.3. Визировать акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), предъявляемые Подрядчиком Заказчику, путем проставления на каждом экземпляре подписи уполномоченного лица и штампа Исполнителя, подтверждая тем самым объем и качество выполненных Подрядных работ, их соответствие проектно-сметной документации, условиям договора на выполнение работ и (или) оказываемых услуг, соответствие исполнительной документации, предъявленной Подрядчиком Заказчику, требованиям нормативно-технической документации. 5.4. Выявлять случаи затягивания, отставания от сроков выполнения строительно-монтажных работ, установленных Договором по строительным, специальным строительным, монтажным и инженерным работам при осуществлении капитального ремонта объектов; требовать от Подрядчика устранения отставания и информировать об этом Заказчика. 6. Проводить проверку совместно с Подрядчиком соблюдения установленного порядка приемки отдельных видов работ и завершенного капитальным ремонтом Объекта. 6.1. Проводить фото документирование и своевременное освидетельствование совместно с Подрядчиком выполненных работ и конструктивных элементов с оформлением Актов освидетельствования скрытых работ, запрещать производство последующих работ до устранения дефектов и оформления Актов освидетельствования скрытых работ. 6.2. Фиксировать в общем журнале работ (раздел № 6) результаты приемки СМР. 7. Участвовать совместно с Заказчиком, в приемке завершенного капитальным ремонтом Объекта. 7.1. В ходе приемки от Подрядчика, законченного капитальным ремонтом Объекта проводить приемку производственной исполнительной документации, участвовать в оформлении документа, подтверждающего приемку Объекта от Подрядчика. 7.2. Участвовать в работе приемочных комиссий. 8. Сообщать Заказчику обо всех нарушениях, выявленных при осуществлении контроля над выполнением работ на Объекте в течение суток с момента их выявления. 8.1. Оформлять Актом все случаи выявления дефектов, нарушений, отклонений, несоблюдения требований законодательства, регламентирующего требования в сфере контроля над его выполнением. 8.2. Контролировать устранение дефектов и замечаний, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов зданий (сооружений) и Объекта в целом. 8.3. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора, иными уполномоченными комиссиями и инспекциями. 8.4. Извещать, по согласованию с Заказчиком, органы государственного надзора о выявленных аварийных случаях и чрезвычайных происшествиях на Объекте капитального ремонта. 8.5. Информировать Заказчика о необходимости приостановки производства работ в случаях: выявления непригодности используемых материалов, оборудования, нарушения технологии, выявления дополнительных объемов работ, иных обстоятельств, в том числе, срывающих сроки выполнения работ. 8.6. Участвовать в проводимых Заказчиком на Объекте производственных совещаниях, инспекционных проверках. |